Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам за 2024 год

Во исполнение ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее по тексту — ФЗ-416) по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах уведомляет о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранных в течение 2024 года гигиеническим нормативам.

Так питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения,  подаваемая населению Ремонтненского района, Ростовской области в 2024 году признана некачественной в следующих населенных пунктах района и по следующим показателям:

| Наименование населенного пункта района | Наименование показателя | Среднегодовое значение показателя (среднегодовая концентрация) С учетом допустимой ошибки метода (погрешности), ед.изм | Норматив (ПДК) ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| село Валуевка Валуевское сельское поселение | Жесткость | 8,1 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1019,2 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| хутор село Вольный Валуевское сельское поселение | Жесткость | 8,45 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1060,4 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| село Богородское Калининское сельское поселение | Жесткость | 8,5 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1039,0 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| село Садовое Кормовского сельское поселение | Жесткость | 7,9 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1097,0 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| село Подгорное Подгорненское сельское поселение | Жесткость | 7,4 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
| поселок Привольный Привольненское сельское поселение | Жесткость | 7,2 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1045,0 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| поселок Новопривольный Привольненское сельское поселение | Жесткость | 8,5 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1026,4 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |
| село Ремонтное Ремонтненское сельское поселение | Жесткость | 8,3 мг/ дм з | 7 мг/ дм з |
|  | Общая минерализация | 1116,9 мг/ дмз | 1000 мг/ дмз |