СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 113

от 23 апреля  2012 года                                                                                              с. Кормовое

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кормовского сельского поселения на 2012-2020 годы |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию главы сельского поселения Пасечникова Е.И о  принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, Собрание  депутатов Кормовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кормовского сельского поселения на 2012-2020 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кормовского

сельского поселения                                                Е.И.Пасечников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Кормовского сельского поселения

от 23.04.2012 № 113

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кормовского сельского поселения на 2012- 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кормовского сельского поселения на 2012-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Исполнители Программы | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Кормовского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2012-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 139,9 млн.руб.: местного бюджета – 7,3 млн.руб., другие источники – 132,6 млн.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кормовского сельского поселения на 2012-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Кормовского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Кормовское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Кормовского сельского поселения являются подземные воды из скважин: с.Кормовое – 7 скважин

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Кормовое и п.Тихий Лиман система водоснабжения централизованная,

общая протяженность водоводов составляет 29,5км.

В х.Садовый централизованного водоснабжения нет.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 60 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения  Кормовского  сельского поселения:.

- требуется ремонт  4 водонакопителей емкостью по 250 м3 в с. Кормовое и п. Тихий Лиман;

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 114 мм протяженностью 2,5 км в с.Кормовое, п. Тихий Лиман 1 км;

- замена 7 глубинных  насосов, ремонт  7 скважин  в с.Кормовое;

- необходимо произвести капитальный ремонт насосной станции п. Тихий Лиман с заменой всего технологического оборудования.

4.2. Теплоснабжение

с. Кормовое

Система теплоснабжения школы, детского сада, Кормовского СДК автономные. Источниками теплоснабжения являются  две  отопительных котельных:

- Котельная  в МБОУ Кормовская СОШ обеспечивает теплом здание школы и  здание начальных классов. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С,  мощностью 0,3 Гкал/ч.. Тепловые сети от котельной диаметром   114 мм  протяженностью до 100  м в двухтрубном исполнении.

- Котельная в МКУК Кормовский СДК обеспечивает теплом здание СДК. 3 электрокотла .Вид топлива - электричество. Температурный график 95/70 °С.

П. Тихий Лиман

Система теплоснабжения школы, детсада автономные. Источником теплоснабжения является две отопительных котельных. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С, мощностью  0,3 Гкал/ч.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение школ, детсадов СДК Кормовского сельского поселения являются:

- оборудование котельных морально и физически устарело;

- недостаточна мощность котлов;

-необходимы  капитальный ремонт  зданий МБОУ Тихолиманской ООШ, Тихолиманского детсада, МКУК Кормовский СДК;

- капитальный ремонт и переоборудование под газ 4  котельных;

4.3. Электроснабжение

Система электроснабжения Кормовского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Кормовое

Основным централизованным источником электроснабжения с. Кормовое и х.Садовый является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в юго-западной части  с. Кормовое. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории с. Кормовое и х. Садовый  располагаются 7 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет около 40 км.

п.Тихий Лиман

Основным централизованным источником электроснабжения п. Тихий Лиман является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная  за границей населенного пункта в северо-западном направлении от населенного пункта на расстоянии 200 м. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории п.Тихий Лиман располагаются 4 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  12 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

- по с.Кормовое и х.Садовый необходимо реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ ;

- по с.Кормовое требуется  монтаж и подключение  дополнительного КТП

4.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Населенные пункты Кормовского сельского поселения не газифицированы. Население пользуется баллонным газом.

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить прокладку газопроводов к с. Кормовое, х.Садовый от газораспределительной станции, находящейся в 15 км с. Кормовое в с. Первомайское, п. Тихий Лиман от газораспределительной станции , находящейся в 8 км  от с.Кормовое. проложить сеть газопроводов по с.Кормовое и х.Садовый  протяженностью около 18 км, поп. Тихий Лиман – 4,5км.

В соответствии с проектом газификации сельских поселений Ремонтненского  района

-2013 год- разработка ПСД газификации Кормовского сельского поселения,

- 2014 год строительство газопровода к с. Кормовое, х.Садовый, п. Тихий Лиман. Реконструкция  котельных с установкой газовых котлов планируется  на  2015-2016 годы.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Ростовской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению и  газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению,  водоснабжению и газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Кормовского сельского поселения района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет контроль за разработкой проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 139,9 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2012 тыс. руб. | 2013 тыс. руб. | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Кормовского сельского поселения | 125,8 | 100 | 250 | 2050 | 1850 | 1370 | 500 | 500 | 500 |
| Другие источники | 1089,1 | 8200 | 61300 | 31500 | 24700 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Всего: | 1214,9 | 8300 | 61550 | 33550 | 26650 | 2570 | 2000 | 2000 | 2000 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2012-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения,  газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кормовского сельского поселения на 2012-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кормовского сельского поселения на 2012 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство «Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения с.Кормовое Ремонтненского района Ростовской области» | 2012 | 844,9 | Областной и местный бюджет |  |
| 2. | Мотаж и подключение дополнительного КТП в с.Кормовое | 01.12.2012 | 370 | Средства предприятия ОАО «МРСК-Юга»-«Ростовэнерго» |  |
| 3. | Замена 7-ми глубинных насосов скважин с. Кормовое | 2013-2018 | 320 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 4. | Разработка ПСД на реконструкцию электролиний ВЛ 04 кв в с. Кормовое и х. Садовый Кормовского сельского поселения | 2013 | 2200 | Средства предприятия ОАО «МРСК-Юга»-«Ростовэнерго» |  |
| 5. | Разработка ПСД на строительство газопровода к с. Кормовое, х.Садовый, п. Тихий Лиман и двух газораспределительных станций | 2013-2014 | 12000 | привлеченные средства |  |
| 6. | Строительство газопровода к с. Кормовое, х.Садовый, п. Тихий Лиман и двух газораспределительных станций | 2014-2016 | 38000 | привлеченные средства |  |
| 7. | Реконструкция водопроводных сетей,накопителей, насосной станции в с. Кормовое и п. Тихий Лиман | 2014-2017 | 9000 | Местный бюджет и привлеченные средства |  |
| 8. | Реконструкция электролиний ВЛ 04 кв в с. Кормовое и х. Садовый Кормовского сельского поселения | 2014 | 35000 | Средства предприятия ОАО «МРСК-Юга»-«Ростовэнерго» |  |
| 10 | Реконструкция 4 котельных школ и СДК Кормовского сельского поселения | 2015-2016 | 24000 | Местный бюджет и привлеченные средства |  |
| 11 | Ремонт скважин с. Кормовое | 2016-2020 | 8200 | Местный бюджет и привлеченные средства |  |